Videopark - VP-16PG-2SFP POE SWİTCH TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz üzerinde 16 Adet X 10/100/1000Mbps PoE port (RJ45) Bulunmalıdır.

- Cihaz üzerinde 2Adet X Gigabit SFP Bulunmalıdır.

- Cihazın Switching Kapasitesi 36Gbps değerinde olmalıdır.

- Cihazın Throughput değeri 26.784Mpps olmalıdır.

- Cihazın Packet bufferi 4Mb olmalıdır.

- Cihazın MAC değeri 8K olmalıdır.

- Cihazın Jumbo Frami 9.6Kbytes olmalıdır.

- Cihazın Transfer Modu Store and Forward olmalıdır.

- Cihazın MTBF (Mean Time Between Failure) 100000 Saat olmalıdır.

- Cihazda IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX), IEEE802.3ab (1000Base-TX), IEEE802.3x (Flow Control), IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet Fiber Standard) Network protokolleri bulunmalıdır.

- Cihaz 802.3af/at PoE Standardına sahip olmalıdır.

- Cihazın PoE port çıkış gücü max 15,4W / 30W olmalıdır.

- Cihaz çalışma sıcaklığı -10°C ~ 50°Carasında olmalıdır.

- Cihaz Çalışma nem aralığı 10%~ 90%RH aralığında olmalıdır.

- Cihazda Link Act (Link & Data）Göstergesi, Güç Göstergesi, Harici led göstergeleri olmalıdır.

- Cihaz Extend modunda 9-16 port <250 metre güç ve veri mesafesine sahip olmalıdır.

- Cihaz VLAN modunda PoE portları birbiriyle haberleşemez ve sadece UP-link portu ile haberleşme özelliğine ship olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 440 mm x 204 mm x 44 mm olmalıdır.

- Cihaz ağırlığı 2.73 kg olmalıdır.

- Cihaz dahili adaptöre sahip olmalıdır. AC 100~240V, 52V 5.76A olmalıdır.

- Cihaz 2 yıl uluslararası üretici garantisine sahip olmalıdır.

- Cihaz Masaüstü ve Duvar Kabin tipi montaj edilebilir yapıda olmalıdır.